## S_Checkliste
Checkliste
Anzahl der Vertragspartner
- Füllen Sie bei mehreren Vertragspartnern bitte jeweils ein eigenes Kundentemplate aus und ordnen Sie die Anlagen entsprechend dem jeweiligen Vertragspartner zu.
- Bitte geben Sie den Anteil der Marktlokation an.
Anzahl und Benennung der Marktlokationen
- Bitte alle Marktlokationen (MALO) des Parks angeben, nicht nur eine Marktlokation benennen
- Gibt es bei mehreren MALOs nur eine Fernsteuerungsschnittstelle?
Bei Zubauten
- Bitte das Stammdatentemplate mit allen technischen Daten ausfüllen. Wird eine neue Marktlokation vergeben oder läuft der Zubau unter der bekannten MALO?
Art und Anzahl der Direktvermarktungs-/Fernsteuerungsschnittstellen im Park
- Welche Direktvermarktungs-/Fernsteuerungsschnittstellen sind im Park verbaut?
- Wie viele sind verbaut?
- Teilt sich ihr Park die Fernsteuerungsschnittstelle mit einem weiteren Park?
- Wenn ja, welcher Park und ist dieser ebenfalls bei uns in der Vermarktung?
Aufbau der Netzbetreibersteuerung
- Wie viele Steuerbare Ressource-IDs (SR-IDs) wurden für den Park vergeben?
- Wie viele Parks teilen sich diese SR-IDs?
- Sind alle Parks bei uns in der Vermarktung?
Beauftragung des Direktvermarkterwechsels beim Fernsteuerungsschnittstellendienstleister
(Weitere Hinweise finden Sie unter Erläuterung)
ACER CODE muss spätestens zur Vertragsunterschrift vorliegen (Parks >10 MW)
(Beantragung bei https://www.acer-remit.eu/portal/european-register)
Anzulegenden Wert angeben
(Hinweis: In der Regel finden Sie den Wert auf Ihrer Netzbetreiber Abrechnung)
Zugang zum Betreiber-Portal
- Für das Betreiber-Portal die E-Mail-Adresse unter technischer Ansprechpartner ausfüllen, wenn eine weitere E-Mail-Adresse angeben werden soll, bitte benennen.
Einbaubeleg der Fernsteuerung bitte mit den Stammdaten mitschicken
(Weitere Hinweise finden Sie unter Erläuterung)
Wiederverkäufernachweis bitte mit den Stammdaten mitschicken, sofern Ihr Unternehmen am Reverse-Charge Verfahren teilnimmt
Gesonderte Erklärung der Fernsteuerung ihrers Verteilnetzbetreibers ausfüllen
(Weitere Hinweise finden Sie unter Erläuterung)
Erläuterungen
Weitere Hinweise zum Thema Fernsteuerung
Beauftragung des Direktvermarkterwechsels beim Fernsteuerungsschnittstellendienstleister
Ein Direktvermarkterwechsel muss beim Fernsteuerungsdienstleister vom Betreiber gemeldet werden, damit die Fernsteuerungsanbindung umgestellt werden kann. Bitte denken Sie daran, bei einem Zubau des Parks ebenfalls auf Ihren Fernsteuerungsdienstleister zuzugehen um die Anbindung sicher zu stellen. Generell binden wir unsere Parks über energy&meteo systems an. → Sonderfall Anbindungen über Hansewerk Bitte beachten Sie, dass der Direktvermarkterwechsel von Parks mit der Schnittstelle der Firma Hansewerk grundsätzlich bei der Firma Hansewerk / Schleswig-Holstein Netz beauftragt werden müssen. Diese Anpassung durch die Firma Hansewerk ist gebührenpflichtig. Bitte beachten Sie, für den Direktvermarkterwechsel zum 01.01. eines Jahres muss die Beauftragung bis spätestens Ende November des Vorjahres bei Hansewerk eingegangen sein. → Sonderfall Anbindungen über Vestas Anbindungen über die Vestas-Herstellerschnittstelle sind Direktvermarkter-spezifisch aufgebaut. Vestas muss im Falle eines Direktvermarkterwechsels die betreffenden Parks auf unseren Vattenfall VDI-Account umschalten. Dies ist vom Betreiber selbst bei Vestas zu beauftragen. Dazu muss das „Formblatt Direktvermarkterwechsel“ von Vestas ausgefüllt und von Ihnen eingereicht werden. Gerne können wir Ihnen bei bei der Beauftragung behilflich sein und das entsprechende Formular zukommen lassen.
Einbaubeleg der Fernsteuerbarkeit
Der Einbaubeleg der Fernsteuerbarkeit belegt ,dass der Park mit einer technischen Einrichtung ausgestattet ist, über die der Direktvermarkter jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen kann und ferngesteuert reduzieren kann. Die Fernsteuerungsanbindung sollte ab Inbetriebnahme gegeben sein. Bitte beachten Sie, das Sie uns den Einbaubeleg der Fernsteuerbarkeit zeitnah zukommen lassen, damit die Zahlung der Marktprämienvergütung nicht gefährdet wird. Bei Bedarf können wir Ihnen gerne Beispiele eines Einbaubelegs zu senden.
Gesonderte Erklärung der Fernsteuerbarkeit spezieller Verteilnetzbetreiber
Neben unserer Erklärung der Fernsteuerbarkeit (die Bestandteil des Vertrags ist) müssen Sie uns bei nachfolgenden Netzbetreibern eine zusätzlich Erklärung der Fernsteuerbarkeit ausfüllen und unterschrieben zu kommen lassen
e.dis
https://www.e-dis-netz.de/content/dam/revu-global/e-dis-netz/dokumente/Erklaerung_zur_Fernsteuerbarkeit.pdf
EWR
https://www.ewr-netz.de/fileadmin/data/downloads/Kunden/Geschaeftskunden/NG_S_186_01_17_Erklaerung_Fernsteuerbarkeit_EEG_2017.pdf
Westnetz
https://www.westnetz.de/content/dam/revu-global/westnetz/documents/einspeisen/die-abrechnung/erklaerung-fernsteuerbarkeit-marktpraemienmodell.pdf
Mitnetz
https://www.mitnetz-strom.de/Media/docs/default-source/datei-ablage/erkl_fernsteuerung_mitnetz_strom.doc?sfvrsn=3faa5f9_9
50Hertz Transmission GmbH
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstraße 29 - 32
20354 Hamburg
Klicken Sie hier für wichtige Begriffsdefinitionen

## S_Vertrags- und Ansprechpartner
Angebotserstellung
|  |  | Vertragspartner | Kaufmännische Betriebsführung | Abrechnung | Technische Betriebsführung | Vertragserstellung | 2 | Name | Hanno Mieth | Manfred Brodersen | Luis Kuon | Peter Sassinek | Doris Aßkamp | Stefan Wachter | Patrick Hermann | Michael Schilling | Jörg Nauerth | Thomas Breitkreuz | Juliette Grambow | Tim Hoffmann
[7 empty] | alle Daten | 3 | Position | Key Account Manager Renewables | Key Account Manager Renewables | Key Account Manager Renewables | Key Account Manager | Key Account Manager | Key Account Manager | Key Account Manager | Key Account Manager | Key Account Manager | Product Manager | Product Manager | Sales Support Manager
| Firmierung | [7 empty] | Telefon | +49 (040) 244 30 - 532 | +49 (040) 244 30 - 531 | +49 (040) 244 30 - 539 | +49 711 8924 4057 | +49 (040) 244 30 - 533 | +49 (040) 244 30 - 536 | +49 711 2184 4868 | +49 (040) 244 30 - 536 | +49 (020) 194 699 172 | +49 (040) 244 30 - 526 | +49 (040) 244 30 - 542 | +49 (040) 244 30 - 537
|  |  | Angaben identisch mit Vertragspartner: | [6 empty] | hanno.mieth@vattenfall.de | manfred.brodersen@vattenfall.de | luis.kuon@vattenfall.de | peter.sassinek@vattenfall.de | doris.asskamp@vattenfall.de | stefan.wachter@vattenfall.de | patrick.hermann@vattenfall.de | michael.schilling@vattenfall.de | joerg.nauerth@vattenfall.de | thomas.breitkreuz@vattenfall.de | juliette.grambow@vattenfall.de | tim.hoffmann@vattenfall.de
Anschrift
Straße
Haus-Nr.
PLZ
Ort
Bundesland
Ansprechpartner
| Anrede | [5 empty] | Vertragspartner
| Vorname | [5 empty] | Kaufmännische Betriebsführung
| Name | [5 empty] | Technische Betriebsführung
| Telefon | [5 empty] | Abrechnung
| Fax | [5 empty] | Anderer Empfänger
E-Mail
Hinweis: Die angegebene E-Mail-Adresse wird für den Zugang zum Betreiberportal hinterlegt (sofern Ihre Anlage über Energy & Meteo angebunden wird)
| Rechnungsempfänger |  |  | Rechnungsversand
| Zahlungsempfänger |  |  | Forderungen an eine Bank abgetreten?
| Bankverbindung |  |  | Teilnahme am Reverse Charge Verfahren (Wiederverkäufer)?
IBAN
| BIC |  |  | Weitere Dokumente liegen vor & werden VF übermittelt:
| Kontoinhaber |  |  | Einbaubeleg für Fernsteuerungstechnik
| Name des Geldinstituts |  |  | Einsenkbeleg des Parks (falls bereits vorhanden)
Gültiger Reverse-Charge Bescheid (falls zutreffend)
Sonstiges
| USt.-ID |  |  | Was Sie uns noch mitteilen möchten:
Steuernummer (optional)
ACER-ID
(falls nicht vorhanden, melden Sie sich bitte bei ACER an, sofern für den Park eine Meldepflicht besteht. Eine Meldepflicht liegt ab einer installierten Leistung von >10 MW vor.)
Handelsregisternummer
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstraße 29 - 32
20354 Hamburg
| Version |  | 4.0
| Angebotserstellung | 1
| Vertragserstellung | 2
Klicken Sie hier für wichtige Begriffsdefinitionen

## S_Parkstammdaten
Beispiel
Parkname |  | Vattenfall Solarpark
Anschrift
Straße |  | Parkstraße
Haus-Nr. |  | 12
ggf. Gemarkung und Flurstück |  | Gem. Grünland; Flurstück 405
PLZ |  | 20354
Ort |  | Hamburg
Bundesland |  | Hamburg
Kontrolldaten Anlagen
Anzahl Anlagen | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
Anzahl Marktlokationen | Keine Daten in den Anlagendaten vorhanden
Gesamtleistung im Vertrag | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
Fernsteuerbarkeit
Art Lastmgmt. Lösung (§9 EEG) |  | SCADA
Typ der Parksteuerung |  | SCADA
Einwahlsoftware |  | SCADA
Name Netzverknüpfungspunkt |  | Umspannwerk Hamburg-Altona
Verteilung EisMan-Signal |  | Lastmanagement
Einbauort Lastmanagement |  | ÜST/UW
Alter Fernsteuerungs-Dienstleister |  | Bei Wechsel!
|  |  | 50Hertz Transmission GmbH | 9907492000005
Übertragungsnetzbetreiber |  |  | Amprion GmbH | 4045399000015
Name |  | TenneT TSO GmbH | TenneT TSO GmbH | 4033872000010
BDEW-Code |  | 4033872000010 | TransnetBW GmbH | 9907215000000
Verteilnetzbetreiber
Name |  | Stromnetz Hamburg GmbH
BDEW-Code |  | 9900259000002
Vorgangsnummer bei Neu-IBN |  | 365400963
(auch Projektnummer genannt)
Messstellenbetreiber
Ist Ihr MSB der grundzuständige MSB? |  | ausfüllen, falls abweichend von gMSB
Name |  | Stromnetz Hamburg GmbH
BDEW-Code |  | 9900259000002
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstraße 29 - 32
20354 Hamburg
Klicken Sie hier für wichtige Begriffsdefinitionen

## S_Anlagenstammdaten
Anlage |  | Beispiel | 1 | 2 | 3 | 4
Bezeichnung |  | Bauabschnitt Nord
Inbetriebnahmedatum |  | 2020-06-06
|  |  | Bestandsanlage | Bestandsanlage | Bestandsanlage | Bestandsanlage
Marktlokations-ID |  | 50482820354 Hinweis: Falschnennung der Marktlokations-ID hat mögliche finanzielle Auswirkungen für Sie
Anteil an Marktlokation |  | Default: 100 %
EEG-Anlagenschlüssel |  | E12345678901234567890123456789089
Aktueller Anzulegender Wert (AW) (inkl. aller Boni) [EUR/MWh] |  | 89
Zukünftiger Anzulegender Wert (AW) (falls zutreffend) [EUR/MWh] |  | 106.7
Gültigkeitsbeginn des neuen AW |  | 01.05.2023
Module
Hersteller |  | Zhejiang Sunflower
Baureihe |  | sunowe SF125x125-72-M
Neigung [Grad/°] |  | 25
Ausrichtung [Grad/°] |  | 180
Gesamtleistung [kW] |  | 1500
Wechselrichter
Hersteller Wechselrichter | Gute Wechselrichter GmbH | Gute Wechselrichter AG
Typ/Baureihe Wechselrichter | WR1000 | GW 03
Leistung pro Wechselrichter [kW] | 243.75 | 60
Anzahl Wechselrichter | 3 | 25
Koordinaten
geogr. Breite [Dezimalgrad] |  | 48.4685
geogr. Länge [Dezimalgrad] |  | 12.5473
Auslauf der EEG-Förderung | Auslauf der EEG-Förderung | 31.12.2040
0
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstraße 29 - 32
20354 Hamburg
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anzahl Anlagen | 0
Klicken Sie hier für wichtige Begriffsdefinitionen

## S_Redispatch 2.0 Stammdaten
Park | Beispiel | Parkdaten | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4
Parkname | Vattenfall Sturmpark Eins | Keine Eingabe in den Parkdaten vorhanden
Redispatch 2.0 Stammdaten
Marktpartner-ID des Data Providers | 660119
Betreiber der technischen Ressource (BTR-Rolle) - Name | Vattenfall Energy Trading GmbH
Betreiber der technischen Ressource (BTR-Rolle) - Marktpartner-ID | 9980054000001
Anlagenbezeichnung | Bauabschnitt Nord |  | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
Inbetriebnahmedatum | 2021-12-13 |  | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
Marktlokations-ID | 50482820354 |  | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
EEG-Anlagenschlüssel | E12345678901234567890123456789099 |  | Keine Eingaben in den Anlagendaten vorhanden
Technische Ressource-ID (TR-ID) [jeweils pro Anlage] | DXXXXXXXXXX; DXXXXXXXXXX; …
Steuerbare Ressource-ID (SR-ID) | CXXXXXXXXXX
Existieren weitere Anlagen die Teil der genannten TRs bzw. SRs sind, die über einen anderen Direktvermarkter vermarktet werden | ja / nein
Marktstammdatenregister-Nr. pro Einheit | SEE986663552097; SEE986663552098
Fahrbare Mindest- Erzeugungswirkleistung [kW] | 30
Abfahrzeit ausgehend von PROD_Min bis zur Netztrennung [min] | 1
Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) [MW pro Minute] | 5
Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) [% der installierten Leistung pro Minute] | 30
Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min [MW pro Minute] | 5
Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min [% der installierten Leistung pro Minute] | 30
Art der technischen Steuerbarkeit
Granulität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln:
a) Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. auf 60 % der installierten Leistung) [%] | 60 | nur im Aufforderungsfall relevant
b) Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung) [MW] | 10 | nur im Aufforderungsfall relevant
c) Limitsetzung auf max. MW-Wert [MW] | 10 | nur im Aufforderungsfall relevant
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstraße 29 - 32
20354 Hamburg
Klicken Sie hier für wichtige Begriffsdefinitionen